## WP_Standardprofile_Strom_ASW_ei
LP_TEMPERATUR
Version 1.0
Uhrzeit/TM | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | -1 | -2 | -3 | -4 | -5 | -6 | -7 | -8 | -9 | -10 | -11 | -12 | -13 | -14 | -15 | -16 | -17
0:15 | 0.0042243 | 0.042243 | 0.084487 | 0.12673 | 0.16961 | 0.21281 | 0.25633 | 0.30016 | 0.34432 | 0.38879 | 0.43358 | 0.47869 | 0.52412 | 0.56986 | 0.61593 | 0.66231 | 0.70901 | 0.75603 | 0.80337 | 0.85103 | 0.89901 | 0.9473 | 0.99592 | 1.0449 | 1.0941 | 1.1437 | 1.1936 | 1.2438 | 1.2943 | 1.3451 | 1.3963 | 1.4478 | 1.4996 | 1.5517 | 1.5987 | 1.5987
0:30 | 0.0042243 | 0.042243 | 0.084487 | 0.12673 | 0.16961 | 0.21281 | 0.25633 | 0.30016 | 0.34432 | 0.38879 | 0.43358 | 0.47869 | 0.52412 | 0.56986 | 0.61593 | 0.66231 | 0.70901 | 0.75603 | 0.80337 | 0.85103 | 0.89901 | 0.9473 | 0.99592 | 1.0449 | 1.0941 | 1.1437 | 1.1936 | 1.2438 | 1.2943 | 1.3451 | 1.3963 | 1.4478 | 1.4996 | 1.5517 | 1.5987 | 1.5987
0:45 | 0.0042243 | 0.042243 | 0.084487 | 0.12673 | 0.16961 | 0.21281 | 0.25633 | 0.30016 | 0.34432 | 0.38879 | 0.43358 | 0.47869 | 0.52412 | 0.56986 | 0.61593 | 0.66231 | 0.70901 | 0.75603 | 0.80337 | 0.85103 | 0.89901 | 0.9473 | 0.99592 | 1.0449 | 1.0941 | 1.1437 | 1.1936 | 1.2438 | 1.2943 | 1.3451 | 1.3963 | 1.4478 | 1.4996 | 1.5517 | 1.5987 | 1.5987
1:00 | 0.0042243 | 0.042243 | 0.084487 | 0.12673 | 0.16961 | 0.21281 | 0.25633 | 0.30016 | 0.34432 | 0.38879 | 0.43358 | 0.47869 | 0.52412 | 0.56986 | 0.61593 | 0.66231 | 0.70901 | 0.75603 | 0.80337 | 0.85103 | 0.89901 | 0.9473 | 0.99592 | 1.0449 | 1.0941 | 1.1437 | 1.1936 | 1.2438 | 1.2943 | 1.3451 | 1.3963 | 1.4478 | 1.4996 | 1.5517 | 1.5987 | 1.5987
1:15 | 0.0042243 | 0.042243 | 0.084487 | 0.12673 | 0.16961 | 0.21281 | 0.25633 | 0.30016 | 0.34432 | 0.38879 | 0.43358 | 0.47869 | 0.52412 | 0.56986 | 0.61593 | 0.66231 | 0.70901 | 0.75603 | 0.80337 | 0.85103 | 0.89901 | 0.9473 | 0.99592 | 1.0449 | 1.0941 | 1.1437 | 1.1936 | 1.2438 | 1.2943 | 1.3451 | 1.3963 | 1.4478 | 1.4996 | 1.5517 | 1.5987 | 1.5987
1:30 | 0.0042243 | 0.042243 | 0.084487 | 0.12673 | 0.16961 | 0.21281 | 0.25633 | 0.30016 | 0.34432 | 0.38879 | 0.43358 | 0.47869 | 0.52412 | 0.56986 | 0.61593 | 0.66231 | 0.70901 | 0.75603 | 0.80337 | 0.85103 | 0.89901 | 0.9473 | 0.99592 | 1.0449 | 1.0941 | 1.1437 | 1.1936 | 1.2438 | 1.2943 | 1.3451 | 1.3963 | 1.4478 | 1.4996 | 1.5517 | 1.5987 | 1.5987
1:45 | 0.0042243 | 0.042243 | 0.084487 | 0.12673 | 0.16961 | 0.21281 | 0.25633 | 0.30016 | 0.34432 | 0.38879 | 0.43358 | 0.47869 | 0.52412 | 0.56986 | 0.61593 | 0.66231 | 0.70901 | 0.75603 | 0.80337 | 0.85103 | 0.89901 | 0.9473 | 0.99592 | 1.0449 | 1.0941 | 1.1437 | 1.1936 | 1.2438 | 1.2943 | 1.3451 | 1.3963 | 1.4478 | 1.4996 | 1.5517 | 1.5987 | 1.5987
2:00 | 0.0042243 | 0.042243 | 0.084487 | 0.12673 | 0.16961 | 0.21281 | 0.25633 | 0.30016 | 0.34432 | 0.38879 | 0.43358 | 0.47869 | 0.52412 | 0.56986 | 0.61593 | 0.66231 | 0.70901 | 0.75603 | 0.80337 | 0.85103 | 0.89901 | 0.9473 | 0.99592 | 1.0449 | 1.0941 | 1.1437 | 1.1936 | 1.2438 | 1.2943 | 1.3451 | 1.3963 | 1.4478 | 1.4996 | 1.5517 | 1.5987 | 1.5987
2:15 | 0.0042243 | 0.042243 | 0.084487 | 0.12673 | 0.16961 | 0.21281 | 0.25633 | 0.30016 | 0.34432 | 0.38879 | 0.43358 | 0.47869 | 0.52412 | 0.56986 | 0.61593 | 0.66231 | 0.70901 | 0.75603 | 0.80337 | 0.85103 | 0.89901 | 0.9473 | 0.99592 | 1.0449 | 1.0941 | 1.1437 | 1.1936 | 1.2438 | 1.2943 | 1.3451 | 1.3963 | 1.4478 | 1.4996 | 1.5517 | 1.5987 | 1.5987
2:30 | 0.0042243 | 0.042243 | 0.084487 | 0.12673 | 0.16961 | 0.21281 | 0.25633 | 0.30016 | 0.34432 | 0.38879 | 0.43358 | 0.47869 | 0.52412 | 0.56986 | 0.61593 | 0.66231 | 0.70901 | 0.75603 | 0.80337 | 0.85103 | 0.89901 | 0.9473 | 0.99592 | 1.0449 | 1.0941 | 1.1437 | 1.1936 | 1.2438 | 1.2943 | 1.3451 | 1.3963 | 1.4478 | 1.4996 | 1.5517 | 1.5987 | 1.5987
2:45 | 0.0042243 | 0.042243 | 0.084487 | 0.12673 | 0.16961 | 0.21281 | 0.25633 | 0.30016 | 0.34432 | 0.38879 | 0.43358 | 0.47869 | 0.52412 | 0.56986 | 0.61593 | 0.66231 | 0.70901 | 0.75603 | 0.80337 | 0.85103 | 0.89901 | 0.9473 | 0.99592 | 1.0449 | 1.0941 | 1.1437 | 1.1936 | 1.2438 | 1.2943 | 1.3451 | 1.3963 | 1.4478 | 1.4996 | 1.5517 | 1.5987 | 1.5987
3:00 | 0.0042243 | 0.042243 | 0.084487 | 0.12673 | 0.16961 | 0.21281 | 0.25633 | 0.30016 | 0.34432 | 0.38879 | 0.43358 | 0.47869 | 0.52412 | 0.56986 | 0.61593 | 0.66231 | 0.70901 | 0.75603 | 0.80337 | 0.85103 | 0.89901 | 0.9473 | 0.99592 | 1.0449 | 1.0941 | 1.1437 | 1.1936 | 1.2438 | 1.2943 | 1.3451 | 1.3963 | 1.4478 | 1.4996 | 1.5517 | 1.5987 | 1.5987
3:15 | 0.0042243 | 0.042243 | 0.084487 | 0.12673 | 0.16961 | 0.21281 | 0.25633 | 0.30016 | 0.34432 | 0.38879 | 0.43358 | 0.47869 | 0.52412 | 0.56986 | 0.61593 | 0.66231 | 0.70901 | 0.75603 | 0.80337 | 0.85103 | 0.89901 | 0.9473 | 0.99592 | 1.0449 | 1.0941 | 1.1437 | 1.1936 | 1.2438 | 1.2943 | 1.3451 | 1.3963 | 1.4478 | 1.4996 | 1.5517 | 1.5987 | 1.5987
3:30 | 0.0042243 | 0.042243 | 0.084487 | 0.12673 | 0.16961 | 0.21281 | 0.25633 | 0.30016 | 0.34432 | 0.38879 | 0.43358 | 0.47869 | 0.52412 | 0.56986 | 0.61593 | 0.66231 | 0.70901 | 0.75603 | 0.80337 | 0.85103 | 0.89901 | 0.9473 | 0.99592 | 1.0449 | 1.0941 | 1.1437 | 1.1936 | 1.2438 | 1.2943 | 1.3451 | 1.3963 | 1.4478 | 1.4996 | 1.5517 | 1.5987 | 1.5987
3:45 | 0.0042243 | 0.042243 | 0.084487 | 0.12673 | 0.16961 | 0.21281 | 0.25633 | 0.30016 | 0.34432 | 0.38879 | 0.43358 | 0.47869 | 0.52412 | 0.56986 | 0.61593 | 0.66231 | 0.70901 | 0.75603 | 0.80337 | 0.85103 | 0.89901 | 0.9473 | 0.99592 | 1.0449 | 1.0941 | 1.1437 | 1.1936 | 1.2438 | 1.2943 | 1.3451 | 1.3963 | 1.4478 | 1.4996 | 1.5517 | 1.5987 | 1.5987
4:00 | 0.0042243 | 0.042243 | 0.084487 | 0.12673 | 0.16961 | 0.21281 | 0.25633 | 0.30016 | 0.34432 | 0.38879 | 0.43358 | 0.47869 | 0.52412 | 0.56986 | 0.61593 | 0.66231 | 0.70901 | 0.75603 | 0.80337 | 0.85103 | 0.89901 | 0.9473 | 0.99592 | 1.0449 | 1.0941 | 1.1437 | 1.1936 | 1.2438 | 1.2943 | 1.3451 | 1.3963 | 1.4478 | 1.4996 | 1.5517 | 1.5987 | 1.5987
4:15 | 0.0042243 | 0.042243 | 0.084487 | 0.12673 | 0.16961 | 0.21281 | 0.25633 | 0.30016 | 0.34432 | 0.38879 | 0.43358 | 0.47869 | 0.52412 | 0.56986 | 0.61593 | 0.66231 | 0.70901 | 0.75603 | 0.80337 | 0.85103 | 0.89901 | 0.9473 | 0.99592 | 1.0449 | 1.0941 | 1.1437 | 1.1936 | 1.2438 | 1.2943 | 1.3451 | 1.3963 | 1.4478 | 1.4996 | 1.5517 | 1.5987 | 1.5987
4:30 | 0.0042243 | 0.042243 | 0.084487 | 0.12673 | 0.16961 | 0.21281 | 0.25633 | 0.30016 | 0.34432 | 0.38879 | 0.43358 | 0.47869 | 0.52412 | 0.56986 | 0.61593 | 0.66231 | 0.70901 | 0.75603 | 0.80337 | 0.85103 | 0.89901 | 0.9473 | 0.99592 | 1.0449 | 1.0941 | 1.1437 | 1.1936 | 1.2438 | 1.2943 | 1.3451 | 1.3963 | 1.4478 | 1.4996 | 1.5517 | 1.5987 | 1.5987
4:45 | 0.0042243 | 0.042243 | 0.084487 | 0.12673 | 0.16961 | 0.21281 | 0.25633 | 0.30016 | 0.34432 | 0.38879 | 0.43358 | 0.47869 | 0.52412 | 0.56986 | 0.61593 | 0.66231 | 0.70901 | 0.75603 | 0.80337 | 0.85103 | 0.89901 | 0.9473 | 0.99592 | 1.0449 | 1.0941 | 1.1437 | 1.1936 | 1.2438 | 1.2943 | 1.3451 | 1.3963 | 1.4478 | 1.4996 | 1.5517 | 1.5987 | 1.5987
5:00 | 0.0042243 | 0.042243 | 0.084487 | 0.12673 | 0.16961 | 0.21281 | 0.25633 | 0.30016 | 0.34432 | 0.38879 | 0.43358 | 0.47869 | 0.52412 | 0.56986 | 0.61593 | 0.66231 | 0.70901 | 0.75603 | 0.80337 | 0.85103 | 0.89901 | 0.9473 | 0.99592 | 1.0449 | 1.0941 | 1.1437 | 1.1936 | 1.2438 | 1.2943 | 1.3451 | 1.3963 | 1.4478 | 1.4996 | 1.5517 | 1.5987 | 1.5987
5:15 | 0.0042243 | 0.042243 | 0.084487 | 0.12673 | 0.16961 | 0.21281 | 0.25633 | 0.30016 | 0.34432 | 0.38879 | 0.43358 | 0.47869 | 0.52412 | 0.56986 | 0.61593 | 0.66231 | 0.70901 | 0.75603 | 0.80337 | 0.85103 | 0.89901 | 0.9473 | 0.99592 | 1.0449 | 1.0941 | 1.1437 | 1.1936 | 1.2438 | 1.2943 | 1.3451 | 1.3963 | 1.4478 | 1.4996 | 1.5517 | 1.5987 | 1.5987
5:30 | 0.0042243 | 0.042243 | 0.084487 | 0.12673 | 0.16961 | 0.21281 | 0.25633 | 0.30016 | 0.34432 | 0.38879 | 0.43358 | 0.47869 | 0.52412 | 0.56986 | 0.61593 | 0.66231 | 0.70901 | 0.75603 | 0.80337 | 0.85103 | 0.89901 | 0.9473 | 0.99592 | 1.0449 | 1.0941 | 1.1437 | 1.1936 | 1.2438 | 1.2943 | 1.3451 | 1.3963 | 1.4478 | 1.4996 | 1.5517 | 1.5987 | 1.5987
5:45 | 0.0042243 | 0.042243 | 0.084487 | 0.12673 | 0.16961 | 0.21281 | 0.25633 | 0.30016 | 0.34432 | 0.38879 | 0.43358 | 0.47869 | 0.52412 | 0.56986 | 0.61593 | 0.66231 | 0.70901 | 0.75603 | 0.80337 | 0.85103 | 0.89901 | 0.9473 | 0.99592 | 1.0449 | 1.0941 | 1.1437 | 1.1936 | 1.2438 | 1.2943 | 1.3451 | 1.3963 | 1.4478 | 1.4996 | 1.5517 | 1.5987 | 1.5987
6:00 | 0.0042243 | 0.042243 | 0.084487 | 0.12673 | 0.16961 | 0.21281 | 0.25633 | 0.30016 | 0.34432 | 0.38879 | 0.43358 | 0.47869 | 0.52412 | 0.56986 | 0.61593 | 0.66231 | 0.70901 | 0.75603 | 0.80337 | 0.85103 | 0.89901 | 0.9473 | 0.99592 | 1.0449 | 1.0941 | 1.1437 | 1.1936 | 1.2438 | 1.2943 | 1.3451 | 1.3963 | 1.4478 | 1.4996 | 1.5517 | 1.5987 | 1.5987
6:15 | 0.0042243 | 0.042243 | 0.084487 | 0.12673 | 0.16961 | 0.21281 | 0.25633 | 0.30016 | 0.34432 | 0.38879 | 0.43358 | 0.47869 | 0.52412 | 0.56986 | 0.61593 | 0.66231 | 0.70901 | 0.75603 | 0.80337 | 0.85103 | 0.89901 | 0.9473 | 0.99592 | 1.0449 | 1.0941 | 1.1437 | 1.1936 | 1.2438 | 1.2943 | 1.3451 | 1.3963 | 1.4478 | 1.4996 | 1.5517 | 1.5987 | 1.5987
6:30 | 0.0042243 | 0.042243 | 0.084487 | 0.12673 | 0.16961 | 0.21281 | 0.25633 | 0.30016 | 0.34432 | 0.38879 | 0.43358 | 0.47869 | 0.52412 | 0.56986 | 0.61593 | 0.66231 | 0.70901 | 0.75603 | 0.80337 | 0.85103 | 0.89901 | 0.9473 | 0.99592 | 1.0449 | 1.0941 | 1.1437 | 1.1936 | 1.2438 | 1.2943 | 1.3451 | 1.3963 | 1.4478 | 1.4996 | 1.5517 | 1.5987 | 1.5987
6:45 | 0.0042243 | 0.042243 | 0.084487 | 0.12673 | 0.16961 | 0.21281 | 0.25633 | 0.30016 | 0.34432 | 0.38879 | 0.43358 | 0.47869 | 0.52412 | 0.56986 | 0.61593 | 0.66231 | 0.70901 | 0.75603 | 0.80337 | 0.85103 | 0.89901 | 0.9473 | 0.99592 | 1.0449 | 1.0941 | 1.1437 | 1.1936 | 1.2438 | 1.2943 | 1.3451 | 1.3963 | 1.4478 | 1.4996 | 1.5517 | 1.5987 | 1.5987
7:00 | 0.0042243 | 0.042243 | 0.084487 | 0.12673 | 0.16961 | 0.21281 | 0.25633 | 0.30016 | 0.34432 | 0.38879 | 0.43358 | 0.47869 | 0.52412 | 0.56986 | 0.61593 | 0.66231 | 0.70901 | 0.75603 | 0.80337 | 0.85103 | 0.89901 | 0.9473 | 0.99592 | 1.0449 | 1.0941 | 1.1437 | 1.1936 | 1.2438 | 1.2943 | 1.3451 | 1.3963 | 1.4478 | 1.4996 | 1.5517 | 1.5987 | 1.5987
7:15 | 0.0011751 | 0.011751 | 0.023298 | 0.03462 | 0.047688 | 0.063318 | 0.077778 | 0.091991 | 0.10616 | 0.12036 | 0.13461 | 0.14893 | 0.16334 | 0.17784 | 0.19242 | 0.2071 | 0.22188 | 0.23675 | 0.25172 | 0.26678 | 0.28194 | 0.38634 | 0.38565 | 0.38755 | 0.3914 | 0.39674 | 0.40328 | 0.41079 | 0.4191 | 0.42811 | 0.43771 | 0.44784 | 0.45843 | 0.46944 | 0.47921 | 0.47921
7:30 | 0.00078342 | 0.0078342 | 0.015532 | 0.02308 | 0.031792 | 0.042212 | 0.051852 | 0.061328 | 0.070773 | 0.080237 | 0.089739 | 0.09929 | 0.1089 | 0.11856 | 0.12828 | 0.13807 | 0.14792 | 0.15783 | 0.16781 | 0.17785 | 0.18796 | 0.25756 | 0.2571 | 0.25837 | 0.26093 | 0.2645 | 0.26885 | 0.27386 | 0.2794 | 0.28541 | 0.29181 | 0.29856 | 0.30562 | 0.31296 | 0.31947 | 0.31947
7:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8:45 | 0.0073782 | 0.073782 | 0.14806 | 0.22288 | 0.28926 | 0.34766 | 0.40693 | 0.46483 | 0.52087 | 0.57487 | 0.62677 | 0.67652 | 0.7241 | 0.7695 | 0.81271 | 0.85373 | 0.89254 | 0.92916 | 0.96356 | 0.99576 | 1.0258 | 0.90908 | 0.9637 | 1.0109 | 1.052 | 1.0879 | 1.1192 | 1.1464 | 1.1697 | 1.1894 | 1.2057 | 1.2188 | 1.2288 | 1.2357 | 1.2782 | 1.2782
9:00 | 0.0081987 | 0.081987 | 0.1643 | 0.24696 | 0.32205 | 0.39091 | 0.4593 | 0.52575 | 0.58995 | 0.65178 | 0.7112 | 0.76817 | 0.8227 | 0.87476 | 0.92436 | 0.97148 | 1.0161 | 1.0583 | 1.098 | 1.1352 | 1.17 | 1.1075 | 1.1563 | 1.1992 | 1.2371 | 1.2705 | 1.2999 | 1.3256 | 1.3477 | 1.3665 | 1.382 | 1.3943 | 1.4036 | 1.4099 | 1.456 | 1.456
9:15 | 0.0092668 | 0.092668 | 0.18527 | 0.2778 | 0.36549 | 0.4512 | 0.53382 | 0.61362 | 0.69069 | 0.76503 | 0.83666 | 0.90558 | 0.9718 | 1.0353 | 1.0961 | 1.1542 | 1.2096 | 1.2624 | 1.3124 | 1.3597 | 1.4043 | 1.4584 | 1.4947 | 1.529 | 1.561 | 1.5906 | 1.6178 | 1.6426 | 1.6648 | 1.6846 | 1.7018 | 1.7164 | 1.7284 | 1.7379 | 1.7904 | 1.7904
9:30 | 0.0081789 | 0.081789 | 0.16347 | 0.24504 | 0.32336 | 0.4008 | 0.47551 | 0.54797 | 0.61829 | 0.68649 | 0.75259 | 0.81661 | 0.87855 | 0.93841 | 0.99618 | 1.0519 | 1.1055 | 1.1571 | 1.2065 | 1.2539 | 1.2993 | 1.3625 | 1.399 | 1.4344 | 1.4684 | 1.5009 | 1.5319 | 1.5611 | 1.5886 | 1.6144 | 1.6383 | 1.6603 | 1.6804 | 1.6987 | 1.75 | 1.75
9:45 | 0.0068662 | 0.068662 | 0.13722 | 0.20566 | 0.27241 | 0.33909 | 0.4038 | 0.46703 | 0.5289 | 0.58942 | 0.64863 | 0.70653 | 0.76312 | 0.81841 | 0.8724 | 0.92509 | 0.97648 | 1.0266 | 1.0754 | 1.1229 | 1.1691 | 1.2343 | 1.2731 | 1.3116 | 1.3496 | 1.3869 | 1.4233 | 1.4589 | 1.4934 | 1.527 | 1.5595 | 1.591 | 1.6213 | 1.6506 | 1.7004 | 1.7004
10:00 | 0.0055433 | 0.055433 | 0.11076 | 0.16597 | 0.22106 | 0.27686 | 0.33147 | 0.3854 | 0.43873 | 0.49152 | 0.54377 | 0.59549 | 0.64669 | 0.69737 | 0.74754 | 0.79719 | 0.84632 | 0.89494 | 0.94304 | 0.99063 | 1.0377 | 1.1046 | 1.1459 | 1.1876 | 1.2296 | 1.2717 | 1.3137 | 1.3556 | 1.3974 | 1.4389 | 1.4801 | 1.5211 | 1.5617 | 1.6021 | 1.6504 | 1.6504
10:15 | 0.004666 | 0.046659 | 0.093242 | 0.13974 | 0.18694 | 0.23503 | 0.28266 | 0.33018 | 0.37767 | 0.42516 | 0.47265 | 0.52015 | 0.56766 | 0.61519 | 0.66274 | 0.71031 | 0.75789 | 0.8055 | 0.85313 | 0.90077 | 0.94844 | 1.0108 | 1.055 | 1.1 | 1.1456 | 1.1916 | 1.238 | 1.2847 | 1.3316 | 1.3788 | 1.4262 | 1.4737 | 1.5215 | 1.5693 | 1.6167 | 1.6167
10:30 | 0.0043143 | 0.043143 | 0.08627 | 0.12938 | 0.17314 | 0.21733 | 0.26169 | 0.30628 | 0.35111 | 0.3962 | 0.44154 | 0.48713 | 0.53299 | 0.5791 | 0.62546 | 0.67209 | 0.71897 | 0.76611 | 0.81351 | 0.86116 | 0.90908 | 0.96023 | 1.008 | 1.0561 | 1.1046 | 1.1534 | 1.2026 | 1.2521 | 1.3019 | 1.352 | 1.4024 | 1.4531 | 1.504 | 1.5553 | 1.6024 | 1.6024
10:45 | 0.0034409 | 0.034409 | 0.068955 | 0.10365 | 0.13782 | 0.1706 | 0.20447 | 0.23883 | 0.27354 | 0.30855 | 0.34384 | 0.3794 | 0.41522 | 0.4513 | 0.48764 | 0.52424 | 0.56109 | 0.5982 | 0.63556 | 0.67318 | 0.71105 | 0.68974 | 0.73882 | 0.78648 | 0.83317 | 0.87918 | 0.92471 | 0.96991 | 1.0149 | 1.0597 | 1.1045 | 1.1492 | 1.194 | 1.2388 | 1.2793 | 1.2793
11:00 | 0.0030492 | 0.030492 | 0.061189 | 0.092109 | 0.12192 | 0.14949 | 0.17855 | 0.20817 | 0.23815 | 0.26843 | 0.29897 | 0.32975 | 0.36077 | 0.39202 | 0.4235 | 0.45521 | 0.48714 | 0.51929 | 0.55166 | 0.58425 | 0.61707 | 0.56096 | 0.61027 | 0.6573 | 0.7027 | 0.74693 | 0.79028 | 0.83298 | 0.87519 | 0.91703 | 0.95859 | 0.99995 | 1.0412 | 1.0823 | 1.1195 | 1.1195
11:15 | 0.0030492 | 0.030492 | 0.061189 | 0.092109 | 0.12192 | 0.14949 | 0.17855 | 0.20817 | 0.23815 | 0.26843 | 0.29897 | 0.32975 | 0.36077 | 0.39202 | 0.4235 | 0.45521 | 0.48714 | 0.51929 | 0.55166 | 0.58425 | 0.61707 | 0.56096 | 0.61027 | 0.6573 | 0.7027 | 0.74693 | 0.79028 | 0.83298 | 0.87519 | 0.91703 | 0.95859 | 0.99995 | 1.0412 | 1.0823 | 1.1195 | 1.1195
11:30 | 0.0030492 | 0.030492 | 0.061189 | 0.092109 | 0.12192 | 0.14949 | 0.17855 | 0.20817 | 0.23815 | 0.26843 | 0.29897 | 0.32975 | 0.36077 | 0.39202 | 0.4235 | 0.45521 | 0.48714 | 0.51929 | 0.55166 | 0.58425 | 0.61707 | 0.56096 | 0.61027 | 0.6573 | 0.7027 | 0.74693 | 0.79028 | 0.83298 | 0.87519 | 0.91703 | 0.95859 | 0.99995 | 1.0412 | 1.0823 | 1.1195 | 1.1195
11:45 | 0.0030492 | 0.030492 | 0.061189 | 0.092109 | 0.12192 | 0.14949 | 0.17855 | 0.20817 | 0.23815 | 0.26843 | 0.29897 | 0.32975 | 0.36077 | 0.39202 | 0.4235 | 0.45521 | 0.48714 | 0.51929 | 0.55166 | 0.58425 | 0.61707 | 0.56096 | 0.61027 | 0.6573 | 0.7027 | 0.74693 | 0.79028 | 0.83298 | 0.87519 | 0.91703 | 0.95859 | 0.99995 | 1.0412 | 1.0823 | 1.1195 | 1.1195
12:00 | 0.0030492 | 0.030492 | 0.061189 | 0.092109 | 0.12192 | 0.14949 | 0.17855 | 0.20817 | 0.23815 | 0.26843 | 0.29897 | 0.32975 | 0.36077 | 0.39202 | 0.4235 | 0.45521 | 0.48714 | 0.51929 | 0.55166 | 0.58425 | 0.61707 | 0.56096 | 0.61027 | 0.6573 | 0.7027 | 0.74693 | 0.79028 | 0.83298 | 0.87519 | 0.91703 | 0.95859 | 0.99995 | 1.0412 | 1.0823 | 1.1195 | 1.1195
12:15 | 0.0042243 | 0.042243 | 0.084487 | 0.12673 | 0.16961 | 0.21281 | 0.25633 | 0.30016 | 0.34432 | 0.38879 | 0.43358 | 0.47869 | 0.52412 | 0.56986 | 0.61593 | 0.66231 | 0.70901 | 0.75603 | 0.80337 | 0.85103 | 0.89901 | 0.9473 | 0.99592 | 1.0449 | 1.0941 | 1.1437 | 1.1936 | 1.2438 | 1.2943 | 1.3451 | 1.3963 | 1.4478 | 1.4996 | 1.5517 | 1.5987 | 1.5987
12:30 | 0.0042243 | 0.042243 | 0.084487 | 0.12673 | 0.16961 | 0.21281 | 0.25633 | 0.30016 | 0.34432 | 0.38879 | 0.43358 | 0.47869 | 0.52412 | 0.56986 | 0.61593 | 0.66231 | 0.70901 | 0.75603 | 0.80337 | 0.85103 | 0.89901 | 0.9473 | 0.99592 | 1.0449 | 1.0941 | 1.1437 | 1.1936 | 1.2438 | 1.2943 | 1.3451 | 1.3963 | 1.4478 | 1.4996 | 1.5517 | 1.5987 | 1.5987
12:45 | 0.0042243 | 0.042243 | 0.084487 | 0.12673 | 0.16961 | 0.21281 | 0.25633 | 0.30016 | 0.34432 | 0.38879 | 0.43358 | 0.47869 | 0.52412 | 0.56986 | 0.61593 | 0.66231 | 0.70901 | 0.75603 | 0.80337 | 0.85103 | 0.89901 | 0.9473 | 0.99592 | 1.0449 | 1.0941 | 1.1437 | 1.1936 | 1.2438 | 1.2943 | 1.3451 | 1.3963 | 1.4478 | 1.4996 | 1.5517 | 1.5987 | 1.5987
13:00 | 0.0042243 | 0.042243 | 0.084487 | 0.12673 | 0.16961 | 0.21281 | 0.25633 | 0.30016 | 0.34432 | 0.38879 | 0.43358 | 0.47869 | 0.52412 | 0.56986 | 0.61593 | 0.66231 | 0.70901 | 0.75603 | 0.80337 | 0.85103 | 0.89901 | 0.9473 | 0.99592 | 1.0449 | 1.0941 | 1.1437 | 1.1936 | 1.2438 | 1.2943 | 1.3451 | 1.3963 | 1.4478 | 1.4996 | 1.5517 | 1.5987 | 1.5987
13:15 | 0.0042243 | 0.042243 | 0.084487 | 0.12673 | 0.16961 | 0.21281 | 0.25633 | 0.30016 | 0.34432 | 0.38879 | 0.43358 | 0.47869 | 0.52412 | 0.56986 | 0.61593 | 0.66231 | 0.70901 | 0.75603 | 0.80337 | 0.85103 | 0.89901 | 0.9473 | 0.99592 | 1.0449 | 1.0941 | 1.1437 | 1.1936 | 1.2438 | 1.2943 | 1.3451 | 1.3963 | 1.4478 | 1.4996 | 1.5517 | 1.5987 | 1.5987
13:30 | 0.0042243 | 0.042243 | 0.084487 | 0.12673 | 0.16961 | 0.21281 | 0.25633 | 0.30016 | 0.34432 | 0.38879 | 0.43358 | 0.47869 | 0.52412 | 0.56986 | 0.61593 | 0.66231 | 0.70901 | 0.75603 | 0.80337 | 0.85103 | 0.89901 | 0.9473 | 0.99592 | 1.0449 | 1.0941 | 1.1437 | 1.1936 | 1.2438 | 1.2943 | 1.3451 | 1.3963 | 1.4478 | 1.4996 | 1.5517 | 1.5987 | 1.5987
13:45 | 0.0042243 | 0.042243 | 0.084487 | 0.12673 | 0.16961 | 0.21281 | 0.25633 | 0.30016 | 0.34432 | 0.38879 | 0.43358 | 0.47869 | 0.52412 | 0.56986 | 0.61593 | 0.66231 | 0.70901 | 0.75603 | 0.80337 | 0.85103 | 0.89901 | 0.9473 | 0.99592 | 1.0449 | 1.0941 | 1.1437 | 1.1936 | 1.2438 | 1.2943 | 1.3451 | 1.3963 | 1.4478 | 1.4996 | 1.5517 | 1.5987 | 1.5987
14:00 | 0.0042243 | 0.042243 | 0.084487 | 0.12673 | 0.16961 | 0.21281 | 0.25633 | 0.30016 | 0.34432 | 0.38879 | 0.43358 | 0.47869 | 0.52412 | 0.56986 | 0.61593 | 0.66231 | 0.70901 | 0.75603 | 0.80337 | 0.85103 | 0.89901 | 0.9473 | 0.99592 | 1.0449 | 1.0941 | 1.1437 | 1.1936 | 1.2438 | 1.2943 | 1.3451 | 1.3963 | 1.4478 | 1.4996 | 1.5517 | 1.5987 | 1.5987
14:15 | 0.0042243 | 0.042243 | 0.084487 | 0.12673 | 0.16961 | 0.21281 | 0.25633 | 0.30016 | 0.34432 | 0.38879 | 0.43358 | 0.47869 | 0.52412 | 0.56986 | 0.61593 | 0.66231 | 0.70901 | 0.75603 | 0.80337 | 0.85103 | 0.89901 | 0.9473 | 0.99592 | 1.0449 | 1.0941 | 1.1437 | 1.1936 | 1.2438 | 1.2943 | 1.3451 | 1.3963 | 1.4478 | 1.4996 | 1.5517 | 1.5987 | 1.5987
14:30 | 0.0042243 | 0.042243 | 0.084487 | 0.12673 | 0.16961 | 0.21281 | 0.25633 | 0.30016 | 0.34432 | 0.38879 | 0.43358 | 0.47869 | 0.52412 | 0.56986 | 0.61593 | 0.66231 | 0.70901 | 0.75603 | 0.80337 | 0.85103 | 0.89901 | 0.9473 | 0.99592 | 1.0449 | 1.0941 | 1.1437 | 1.1936 | 1.2438 | 1.2943 | 1.3451 | 1.3963 | 1.4478 | 1.4996 | 1.5517 | 1.5987 | 1.5987
14:45 | 0.0042243 | 0.042243 | 0.084487 | 0.12673 | 0.16961 | 0.21281 | 0.25633 | 0.30016 | 0.34432 | 0.38879 | 0.43358 | 0.47869 | 0.52412 | 0.56986 | 0.61593 | 0.66231 | 0.70901 | 0.75603 | 0.80337 | 0.85103 | 0.89901 | 0.9473 | 0.99592 | 1.0449 | 1.0941 | 1.1437 | 1.1936 | 1.2438 | 1.2943 | 1.3451 | 1.3963 | 1.4478 | 1.4996 | 1.5517 | 1.5987 | 1.5987
15:00 | 0.0042243 | 0.042243 | 0.084487 | 0.12673 | 0.16961 | 0.21281 | 0.25633 | 0.30016 | 0.34432 | 0.38879 | 0.43358 | 0.47869 | 0.52412 | 0.56986 | 0.61593 | 0.66231 | 0.70901 | 0.75603 | 0.80337 | 0.85103 | 0.89901 | 0.9473 | 0.99592 | 1.0449 | 1.0941 | 1.1437 | 1.1936 | 1.2438 | 1.2943 | 1.3451 | 1.3963 | 1.4478 | 1.4996 | 1.5517 | 1.5987 | 1.5987
15:15 | 0.0042243 | 0.042243 | 0.084487 | 0.12673 | 0.16961 | 0.21281 | 0.25633 | 0.30016 | 0.34432 | 0.38879 | 0.43358 | 0.47869 | 0.52412 | 0.56986 | 0.61593 | 0.66231 | 0.70901 | 0.75603 | 0.80337 | 0.85103 | 0.89901 | 0.9473 | 0.99592 | 1.0449 | 1.0941 | 1.1437 | 1.1936 | 1.2438 | 1.2943 | 1.3451 | 1.3963 | 1.4478 | 1.4996 | 1.5517 | 1.5987 | 1.5987
15:30 | 0.0042243 | 0.042243 | 0.084487 | 0.12673 | 0.16961 | 0.21281 | 0.25633 | 0.30016 | 0.34432 | 0.38879 | 0.43358 | 0.47869 | 0.52412 | 0.56986 | 0.61593 | 0.66231 | 0.70901 | 0.75603 | 0.80337 | 0.85103 | 0.89901 | 0.9473 | 0.99592 | 1.0449 | 1.0941 | 1.1437 | 1.1936 | 1.2438 | 1.2943 | 1.3451 | 1.3963 | 1.4478 | 1.4996 | 1.5517 | 1.5987 | 1.5987
15:45 | 0.0042243 | 0.042243 | 0.084487 | 0.12673 | 0.16961 | 0.21281 | 0.25633 | 0.30016 | 0.34432 | 0.38879 | 0.43358 | 0.47869 | 0.52412 | 0.56986 | 0.61593 | 0.66231 | 0.70901 | 0.75603 | 0.80337 | 0.85103 | 0.89901 | 0.9473 | 0.99592 | 1.0449 | 1.0941 | 1.1437 | 1.1936 | 1.2438 | 1.2943 | 1.3451 | 1.3963 | 1.4478 | 1.4996 | 1.5517 | 1.5987 | 1.5987
16:00 | 0.0042243 | 0.042243 | 0.084487 | 0.12673 | 0.16961 | 0.21281 | 0.25633 | 0.30016 | 0.34432 | 0.38879 | 0.43358 | 0.47869 | 0.52412 | 0.56986 | 0.61593 | 0.66231 | 0.70901 | 0.75603 | 0.80337 | 0.85103 | 0.89901 | 0.9473 | 0.99592 | 1.0449 | 1.0941 | 1.1437 | 1.1936 | 1.2438 | 1.2943 | 1.3451 | 1.3963 | 1.4478 | 1.4996 | 1.5517 | 1.5987 | 1.5987
16:15 | 0.0042243 | 0.042243 | 0.084487 | 0.12673 | 0.16961 | 0.21281 | 0.25633 | 0.30016 | 0.34432 | 0.38879 | 0.43358 | 0.47869 | 0.52412 | 0.56986 | 0.61593 | 0.66231 | 0.70901 | 0.75603 | 0.80337 | 0.85103 | 0.89901 | 0.9473 | 0.99592 | 1.0449 | 1.0941 | 1.1437 | 1.1936 | 1.2438 | 1.2943 | 1.3451 | 1.3963 | 1.4478 | 1.4996 | 1.5517 | 1.5987 | 1.5987
16:30 | 0.0042243 | 0.042243 | 0.084487 | 0.12673 | 0.16961 | 0.21281 | 0.25633 | 0.30016 | 0.34432 | 0.38879 | 0.43358 | 0.47869 | 0.52412 | 0.56986 | 0.61593 | 0.66231 | 0.70901 | 0.75603 | 0.80337 | 0.85103 | 0.89901 | 0.9473 | 0.99592 | 1.0449 | 1.0941 | 1.1437 | 1.1936 | 1.2438 | 1.2943 | 1.3451 | 1.3963 | 1.4478 | 1.4996 | 1.5517 | 1.5987 | 1.5987
16:45 | 0.0042243 | 0.042243 | 0.084487 | 0.12673 | 0.16961 | 0.21281 | 0.25633 | 0.30016 | 0.34432 | 0.38879 | 0.43358 | 0.47869 | 0.52412 | 0.56986 | 0.61593 | 0.66231 | 0.70901 | 0.75603 | 0.80337 | 0.85103 | 0.89901 | 0.9473 | 0.99592 | 1.0449 | 1.0941 | 1.1437 | 1.1936 | 1.2438 | 1.2943 | 1.3451 | 1.3963 | 1.4478 | 1.4996 | 1.5517 | 1.5987 | 1.5987
17:00 | 0.0042243 | 0.042243 | 0.084487 | 0.12673 | 0.16961 | 0.21281 | 0.25633 | 0.30016 | 0.34432 | 0.38879 | 0.43358 | 0.47869 | 0.52412 | 0.56986 | 0.61593 | 0.66231 | 0.70901 | 0.75603 | 0.80337 | 0.85103 | 0.89901 | 0.9473 | 0.99592 | 1.0449 | 1.0941 | 1.1437 | 1.1936 | 1.2438 | 1.2943 | 1.3451 | 1.3963 | 1.4478 | 1.4996 | 1.5517 | 1.5987 | 1.5987
17:15 | 0.0042243 | 0.042243 | 0.084487 | 0.12673 | 0.16961 | 0.21281 | 0.25633 | 0.30016 | 0.34432 | 0.38879 | 0.43358 | 0.47869 | 0.52412 | 0.56986 | 0.61593 | 0.66231 | 0.70901 | 0.75603 | 0.80337 | 0.85103 | 0.89901 | 0.9473 | 0.99592 | 1.0449 | 1.0941 | 1.1437 | 1.1936 | 1.2438 | 1.2943 | 1.3451 | 1.3963 | 1.4478 | 1.4996 | 1.5517 | 1.5987 | 1.5987
17:30 | 0.0042243 | 0.042243 | 0.084487 | 0.12673 | 0.16961 | 0.21281 | 0.25633 | 0.30016 | 0.34432 | 0.38879 | 0.43358 | 0.47869 | 0.52412 | 0.56986 | 0.61593 | 0.66231 | 0.70901 | 0.75603 | 0.80337 | 0.85103 | 0.89901 | 0.9473 | 0.99592 | 1.0449 | 1.0941 | 1.1437 | 1.1936 | 1.2438 | 1.2943 | 1.3451 | 1.3963 | 1.4478 | 1.4996 | 1.5517 | 1.5987 | 1.5987
17:45 | 0.0042243 | 0.042243 | 0.084487 | 0.12673 | 0.16961 | 0.21281 | 0.25633 | 0.30016 | 0.34432 | 0.38879 | 0.43358 | 0.47869 | 0.52412 | 0.56986 | 0.61593 | 0.66231 | 0.70901 | 0.75603 | 0.80337 | 0.85103 | 0.89901 | 0.9473 | 0.99592 | 1.0449 | 1.0941 | 1.1437 | 1.1936 | 1.2438 | 1.2943 | 1.3451 | 1.3963 | 1.4478 | 1.4996 | 1.5517 | 1.5987 | 1.5987
18:00 | 0.0042243 | 0.042243 | 0.084487 | 0.12673 | 0.16961 | 0.21281 | 0.25633 | 0.30016 | 0.34432 | 0.38879 | 0.43358 | 0.47869 | 0.52412 | 0.56986 | 0.61593 | 0.66231 | 0.70901 | 0.75603 | 0.80337 | 0.85103 | 0.89901 | 0.9473 | 0.99592 | 1.0449 | 1.0941 | 1.1437 | 1.1936 | 1.2438 | 1.2943 | 1.3451 | 1.3963 | 1.4478 | 1.4996 | 1.5517 | 1.5987 | 1.5987
18:15 | 0.0042243 | 0.042243 | 0.084487 | 0.12673 | 0.16961 | 0.21281 | 0.25633 | 0.30016 | 0.34432 | 0.38879 | 0.43358 | 0.47869 | 0.52412 | 0.56986 | 0.61593 | 0.66231 | 0.70901 | 0.75603 | 0.80337 | 0.85103 | 0.89901 | 0.9473 | 0.99592 | 1.0449 | 1.0941 | 1.1437 | 1.1936 | 1.2438 | 1.2943 | 1.3451 | 1.3963 | 1.4478 | 1.4996 | 1.5517 | 1.5987 | 1.5987
18:30 | 0.0042243 | 0.042243 | 0.084487 | 0.12673 | 0.16961 | 0.21281 | 0.25633 | 0.30016 | 0.34432 | 0.38879 | 0.43358 | 0.47869 | 0.52412 | 0.56986 | 0.61593 | 0.66231 | 0.70901 | 0.75603 | 0.80337 | 0.85103 | 0.89901 | 0.9473 | 0.99592 | 1.0449 | 1.0941 | 1.1437 | 1.1936 | 1.2438 | 1.2943 | 1.3451 | 1.3963 | 1.4478 | 1.4996 | 1.5517 | 1.5987 | 1.5987
18:45 | 0.0042243 | 0.042243 | 0.084487 | 0.12673 | 0.16961 | 0.21281 | 0.25633 | 0.30016 | 0.34432 | 0.38879 | 0.43358 | 0.47869 | 0.52412 | 0.56986 | 0.61593 | 0.66231 | 0.70901 | 0.75603 | 0.80337 | 0.85103 | 0.89901 | 0.9473 | 0.99592 | 1.0449 | 1.0941 | 1.1437 | 1.1936 | 1.2438 | 1.2943 | 1.3451 | 1.3963 | 1.4478 | 1.4996 | 1.5517 | 1.5987 | 1.5987
19:00 | 0.0042243 | 0.042243 | 0.084487 | 0.12673 | 0.16961 | 0.21281 | 0.25633 | 0.30016 | 0.34432 | 0.38879 | 0.43358 | 0.47869 | 0.52412 | 0.56986 | 0.61593 | 0.66231 | 0.70901 | 0.75603 | 0.80337 | 0.85103 | 0.89901 | 0.9473 | 0.99592 | 1.0449 | 1.0941 | 1.1437 | 1.1936 | 1.2438 | 1.2943 | 1.3451 | 1.3963 | 1.4478 | 1.4996 | 1.5517 | 1.5987 | 1.5987
19:15 | 0.0011751 | 0.011751 | 0.023298 | 0.03462 | 0.047688 | 0.063318 | 0.077778 | 0.091991 | 0.10616 | 0.12036 | 0.13461 | 0.14893 | 0.16334 | 0.17784 | 0.19242 | 0.2071 | 0.22188 | 0.23675 | 0.25172 | 0.26678 | 0.28194 | 0.38634 | 0.38565 | 0.38755 | 0.3914 | 0.39674 | 0.40328 | 0.41079 | 0.4191 | 0.42811 | 0.43771 | 0.44784 | 0.45843 | 0.46944 | 0.47921 | 0.47921
19:30 | 0.00078342 | 0.0078342 | 0.015532 | 0.02308 | 0.031792 | 0.042212 | 0.051852 | 0.061328 | 0.070773 | 0.080237 | 0.089739 | 0.09929 | 0.1089 | 0.11856 | 0.12828 | 0.13807 | 0.14792 | 0.15783 | 0.16781 | 0.17785 | 0.18796 | 0.25756 | 0.2571 | 0.25837 | 0.26093 | 0.2645 | 0.26885 | 0.27386 | 0.2794 | 0.28541 | 0.29181 | 0.29856 | 0.30562 | 0.31296 | 0.31947 | 0.31947
19:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20:45 | 0.0073782 | 0.073782 | 0.14806 | 0.22288 | 0.28926 | 0.34766 | 0.40693 | 0.46483 | 0.52087 | 0.57487 | 0.62677 | 0.67652 | 0.7241 | 0.7695 | 0.81271 | 0.85373 | 0.89254 | 0.92916 | 0.96356 | 0.99576 | 1.0258 | 0.90908 | 0.9637 | 1.0109 | 1.052 | 1.0879 | 1.1192 | 1.1464 | 1.1697 | 1.1894 | 1.2057 | 1.2188 | 1.2288 | 1.2357 | 1.2782 | 1.2782
21:00 | 0.0081987 | 0.081987 | 0.1643 | 0.24696 | 0.32205 | 0.39091 | 0.4593 | 0.52575 | 0.58995 | 0.65178 | 0.7112 | 0.76817 | 0.8227 | 0.87476 | 0.92436 | 0.97148 | 1.0161 | 1.0583 | 1.098 | 1.1352 | 1.17 | 1.1075 | 1.1563 | 1.1992 | 1.2371 | 1.2705 | 1.2999 | 1.3256 | 1.3477 | 1.3665 | 1.382 | 1.3943 | 1.4036 | 1.4099 | 1.456 | 1.456
21:15 | 0.0092668 | 0.092668 | 0.18527 | 0.2778 | 0.36549 | 0.4512 | 0.53382 | 0.61362 | 0.69069 | 0.76503 | 0.83666 | 0.90558 | 0.9718 | 1.0353 | 1.0961 | 1.1542 | 1.2096 | 1.2624 | 1.3124 | 1.3597 | 1.4043 | 1.4584 | 1.4947 | 1.529 | 1.561 | 1.5906 | 1.6178 | 1.6426 | 1.6648 | 1.6846 | 1.7018 | 1.7164 | 1.7284 | 1.7379 | 1.7904 | 1.7904
21:30 | 0.0081789 | 0.081789 | 0.16347 | 0.24504 | 0.32336 | 0.4008 | 0.47551 | 0.54797 | 0.61829 | 0.68649 | 0.75259 | 0.81661 | 0.87855 | 0.93841 | 0.99618 | 1.0519 | 1.1055 | 1.1571 | 1.2065 | 1.2539 | 1.2993 | 1.3625 | 1.399 | 1.4344 | 1.4684 | 1.5009 | 1.5319 | 1.5611 | 1.5886 | 1.6144 | 1.6383 | 1.6603 | 1.6804 | 1.6987 | 1.75 | 1.75
21:45 | 0.0068662 | 0.068662 | 0.13722 | 0.20566 | 0.27241 | 0.33909 | 0.4038 | 0.46703 | 0.5289 | 0.58942 | 0.64863 | 0.70653 | 0.76312 | 0.81841 | 0.8724 | 0.92509 | 0.97648 | 1.0266 | 1.0754 | 1.1229 | 1.1691 | 1.2343 | 1.2731 | 1.3116 | 1.3496 | 1.3869 | 1.4233 | 1.4589 | 1.4934 | 1.527 | 1.5595 | 1.591 | 1.6213 | 1.6506 | 1.7004 | 1.7004
22:00 | 0.0055433 | 0.055433 | 0.11076 | 0.16597 | 0.22106 | 0.27686 | 0.33147 | 0.3854 | 0.43873 | 0.49152 | 0.54377 | 0.59549 | 0.64669 | 0.69737 | 0.74754 | 0.79719 | 0.84632 | 0.89494 | 0.94304 | 0.99063 | 1.0377 | 1.1046 | 1.1459 | 1.1876 | 1.2296 | 1.2717 | 1.3137 | 1.3556 | 1.3974 | 1.4389 | 1.4801 | 1.5211 | 1.5617 | 1.6021 | 1.6504 | 1.6504
22:15 | 0.004666 | 0.046659 | 0.093242 | 0.13974 | 0.18694 | 0.23503 | 0.28266 | 0.33018 | 0.37767 | 0.42516 | 0.47265 | 0.52015 | 0.56766 | 0.61519 | 0.66274 | 0.71031 | 0.75789 | 0.8055 | 0.85313 | 0.90077 | 0.94844 | 1.0108 | 1.055 | 1.1 | 1.1456 | 1.1916 | 1.238 | 1.2847 | 1.3316 | 1.3788 | 1.4262 | 1.4737 | 1.5215 | 1.5693 | 1.6167 | 1.6167
22:30 | 0.0043143 | 0.043143 | 0.08627 | 0.12938 | 0.17314 | 0.21733 | 0.26169 | 0.30628 | 0.35111 | 0.3962 | 0.44154 | 0.48713 | 0.53299 | 0.5791 | 0.62546 | 0.67209 | 0.71897 | 0.76611 | 0.81351 | 0.86116 | 0.90908 | 0.96023 | 1.008 | 1.0561 | 1.1046 | 1.1534 | 1.2026 | 1.2521 | 1.3019 | 1.352 | 1.4024 | 1.4531 | 1.504 | 1.5553 | 1.6024 | 1.6024
22:45 | 0.0034409 | 0.034409 | 0.068955 | 0.10365 | 0.13782 | 0.1706 | 0.20447 | 0.23883 | 0.27354 | 0.30855 | 0.34384 | 0.3794 | 0.41522 | 0.4513 | 0.48764 | 0.52424 | 0.56109 | 0.5982 | 0.63556 | 0.67318 | 0.71105 | 0.68974 | 0.73882 | 0.78648 | 0.83317 | 0.87918 | 0.92471 | 0.96991 | 1.0149 | 1.0597 | 1.1045 | 1.1492 | 1.194 | 1.2388 | 1.2793 | 1.2793
23:00 | 0.0030492 | 0.030492 | 0.061189 | 0.092109 | 0.12192 | 0.14949 | 0.17855 | 0.20817 | 0.23815 | 0.26843 | 0.29897 | 0.32975 | 0.36077 | 0.39202 | 0.4235 | 0.45521 | 0.48714 | 0.51929 | 0.55166 | 0.58425 | 0.61707 | 0.56096 | 0.61027 | 0.6573 | 0.7027 | 0.74693 | 0.79028 | 0.83298 | 0.87519 | 0.91703 | 0.95859 | 0.99995 | 1.0412 | 1.0823 | 1.1195 | 1.1195
23:15 | 0.0030492 | 0.030492 | 0.061189 | 0.092109 | 0.12192 | 0.14949 | 0.17855 | 0.20817 | 0.23815 | 0.26843 | 0.29897 | 0.32975 | 0.36077 | 0.39202 | 0.4235 | 0.45521 | 0.48714 | 0.51929 | 0.55166 | 0.58425 | 0.61707 | 0.56096 | 0.61027 | 0.6573 | 0.7027 | 0.74693 | 0.79028 | 0.83298 | 0.87519 | 0.91703 | 0.95859 | 0.99995 | 1.0412 | 1.0823 | 1.1195 | 1.1195
23:30 | 0.0030492 | 0.030492 | 0.061189 | 0.092109 | 0.12192 | 0.14949 | 0.17855 | 0.20817 | 0.23815 | 0.26843 | 0.29897 | 0.32975 | 0.36077 | 0.39202 | 0.4235 | 0.45521 | 0.48714 | 0.51929 | 0.55166 | 0.58425 | 0.61707 | 0.56096 | 0.61027 | 0.6573 | 0.7027 | 0.74693 | 0.79028 | 0.83298 | 0.87519 | 0.91703 | 0.95859 | 0.99995 | 1.0412 | 1.0823 | 1.1195 | 1.1195
23:45 | 0.0030492 | 0.030492 | 0.061189 | 0.092109 | 0.12192 | 0.14949 | 0.17855 | 0.20817 | 0.23815 | 0.26843 | 0.29897 | 0.32975 | 0.36077 | 0.39202 | 0.4235 | 0.45521 | 0.48714 | 0.51929 | 0.55166 | 0.58425 | 0.61707 | 0.56096 | 0.61027 | 0.6573 | 0.7027 | 0.74693 | 0.79028 | 0.83298 | 0.87519 | 0.91703 | 0.95859 | 0.99995 | 1.0412 | 1.0823 | 1.1195 | 1.1195
0:00 | 0.0030492 | 0.030492 | 0.061189 | 0.092109 | 0.12192 | 0.14949 | 0.17855 | 0.20817 | 0.23815 | 0.26843 | 0.29897 | 0.32975 | 0.36077 | 0.39202 | 0.4235 | 0.45521 | 0.48714 | 0.51929 | 0.55166 | 0.58425 | 0.61707 | 0.56096 | 0.61027 | 0.6573 | 0.7027 | 0.74693 | 0.79028 | 0.83298 | 0.87519 | 0.91703 | 0.95859 | 0.99995 | 1.0412 | 1.0823 | 1.1195 | 1.1195